## ШАХМАТКА Крауля 105_107
| Крауля 105 | Крауля 105/2 | Крауля 105/3 | Крауля 105/4 | Крауля 105/5 | Крауля 105/6 | Крауля 107 | Крауля 107/2 | Крауля 107/3 | Крауля 107/4
Наименование помещений | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество
ИТП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 (ИТП1, ИТП2а-отопления и ШУ, ИТП2б-гвс) | 1 | 1
Насосная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Подвал (подъездов) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1
Техэтаж (чердак) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1
Наименование систем | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон
Система теплоснабжения | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 (от одного теплообменника отопления 2зоны) | 3 (ИТП1-2зоны, ИТП2-1зона) | 4 (ИТП1-2зоны, ИТП2а-2зоны) | 1 | 2
Наименование систем | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон | Количество зон
Система ГВС | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (ИТП1-2зоны, ИТП2-1зона) | 5 (ИТП1-2зоны, ИТП2б-3зоны) | 1 | 4
Система ХВС | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3
Наименование систем | Количество фильтровальных станций | Количество фильтровальных станций | Количество фильтровальных станций | Количество фильтровальных станций | Количество фильтровальных станций | Количество фильтровальных станций | Количество фильтровальных станций | Количество фильтровальных станций | Количество фильтровальных станций | Количество фильтровальных станций
Система ХВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Наименование систем | Количество насосных станций | Количество насосных станций | Количество насосных станций | Количество насосных станций | Количество насосных станций | Количество насосных станций | Количество насосных станций | Количество насосных станций | Количество насосных станций | Количество насосных станций
Система ХВС | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (Насосная1-2зоны, Насосная2-1зона) | 5 (Насосная1-2зоны, Насосная2-3зоны) | 1 | 3
Система ГВС | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2
Система отопления (подпитка) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2